Информация о доступной мощности источников водоснабжения по населенным пунктам Цимлянского района

| № п/п | Наименование поселения | Установленная доступная мощность, тыс.м3/сут. | Подъем воды, тыс.м3/сут. | Фактическое потребление, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подземные источники |  |  |  |
| 1.1 | Красноярское сельское поселение | 1,224 | 0,059 | 0,009 |
| 1.2 | Калининское сельское поселение | 1,416 | 0,266 | 0,154 |
| 1.3 | Лозновское сельское поселение | 1,656 | 0,323 | 0,155 |
| 1.4 | Маркинское сельское поселение | 2,184 | 0,365 | 0,184 |
| 1.5 | Новоцимлянское сельское поселение | 0,888 | 0,140 | 0,073 |
| 1.6 | Саркеловское сельское поселение (ст.Хорошевская) | 0,168 | 0,059 | 0,036 |
| 2. | Поверхностный источник |  |  |  |
| 2.1 | Г. Цимлянск, х. Крутой, п. Саркел, частично ст. Красноярская. | 24,0 | 4,884 | 2,233 |

Инженер ПТО участка «Цимлянский»

филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»                                                        И.Н. Петрухина