РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ!!!!

 Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев со смертельным исходом на объектах энергетики, за 12 месяцев 2015года, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

1. Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;
2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий по подготовке рабочих мест;
3. Обеспечить проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать;
4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты;
5. Усилить контроль за выполнением предприятий, обеспечивающих безопасность работ;
6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;
7. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;
8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без полного комплекта электрозащитных средств.