администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2013 г.	                                  № 1414        	           	г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 25.02.2010 №152 «О реализации районной долгосрочной

целевой программы  «Комплексное   развитие

систем коммунальной  инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2015 годы»

В целях приведения в соответствие с областной долгосрочной целевой программой «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистных вод Ростовской области» на 2012-2017 годы районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление  Администрации Цимлянского района от  25.02.2010г №152 «О реализации районной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» изменения, изложив приложение к  постановлению Администрации Цимлянского района в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству коммунальной инфраструктуре и архитектуре  Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                       А.А. Козлов

Постановление вносит  отдел

коммунальной инфраструктуры

и архитектуры   Администрации района

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского  района

от 03.12.2013 г. № 1414.

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации Цимлянского района от 16.02.2010 №26 « О разработке районной долгосрочной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2012 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Основная цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе. |
| Основные задачи программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации. |
| Сроки реализации программы | 2010-2015 годы |
| Структура программы, | 1. Содержание проблемы, анализ причин её возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом. 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 3. Система программных мероприятий. 4. Механизм реализации Программы. 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы. |
| Перечень подпрограмм, направлений и мероприятий | 1. Развитие систем водоснабжения Цимлянского района. 2. Развитие канализационной сети г. Цимлянска. |
| Исполнители программы | Администрация Цимлянского района, Администрации городского и сельских поселений, организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2015 годах 72928,855 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 66166,120 тыс. рублей; средства бюджетов городского и сельских поселений –6762,735 тыс.руб. По годам: в 2010 году – 10877,216 тыс. рублей; в 2011 году – 2340,02 тыс. рублей; в 2012 году – 11172,947 тыс. рублей; в 2013 году – 11881,520 тыс. рублей; в 2014 году – 36911,897 тыс. рублей; В 2015 году – 11624,52 тыс. рублей Объемы средств областного бюджета, бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за реализацией программы | контроль за реализацией Программы осуществляется, Администрацией Цимлянского района. |

Раздел 1

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными  методами

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Цимлянского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления  коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60-80 процентов

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения  износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Цимлянского района  оценивается в 66126,2885 тыс.рублей.

Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет  инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений Цимлянского района,  необходимо оказание государственной поддержки, решить проблему другим способом на данный момент не представляется возможным.

Поэтому программный метод решения данной проблемы наиболее действенный, хотя и связан с определенными рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования;

риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести  к увеличению стоимости работ, снижению объёмов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения.

Раздел 2

Основные цели и задачи  и сроки реализации районной долгосрочной Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и приведут к повышению качества предоставляемых услуг населению.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

-  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

-  повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления, снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру.

Раздел 3

Система программных мероприятий

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств  областного бюджета  и бюджетов городского и сельских поселений Цимлянского района, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Система программных мероприятий приведена в приложении №1 к Программе.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по развитию сетей водоснабжения приведены в таблице 1. Объем финансирования программы по развитию канализационной сети г.Цимлянска приведены в таблице 2.

Раздел 4

Механизм реализации районной долгосрочной  Программы

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно Администрация Цимлянского  района будет проводить отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в Программе. Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации программы) при соблюдении по каждому рассматриваемому проекту следующих условий:

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

Приоритет будет отдаваться модернизации объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

Порядок рассмотрения  проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках Программы будет определяется Администрацией Цимлянского района.

Строительство, реконструкция социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться за счет средств областного бюджета.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района.

Раздел 5

Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада  программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и  управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Целевые показатели программы.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измер. | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| 1. | протяженность сетей, на которых выполнен капитальный ремонт | м.п | 3725 | - | 5091 | - | * | * |
| 2. | протяженность сетей, в результате строительства | м.п | - | - | 3098 | - | * | * |

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении.

Приложение №2  к  Районной целевой                                                                                                                                           долгосрочной программе «Комплексное                                                                                                                            развитие систем коммунальной инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2015 годы»

Технологическая схема канализации ОАО «Водоканал».

Водоотведение  от  жилого сектора  и промышленных предприятий  г.Цимлянска на городские очистные сооружения осуществляется по трем основным  коллекторам: коллектор туббольницы (диаметром 200 мм.), коллектор городка (диаметром 250 мм.), коллектор винзавода (диаметром 200 мм) из 4-х насосных станций: КНС (винзавод), КНС(городок), КНС (СШ №3), КНС (Буденного).

Все сточные воды  по существующим  напорно-самотечным коллекторам поступают на решетки-дробилки для гомогенизации  гетерогенной части  (отбросов). После решеток сточная вода  подается на напорные гидроциклоны (песколовки), где пульпа поступает на  песковые площадки, а сточная вода  на биологическую очистку в  биореактор.

Далее  очищаемая вода  перетекает в блок  доочистки 1 ступени в реконструированные 2-х ярусные отстойники, работающие  по принципу аэротенка-отстойника, где  аэротенком  является  септическая часть, а функции отстойника выполняют его сборные  желоба. II ступень  доочистки размещается  в существующих вторичных отстойниках, оборудованных биологически активными элементами, которые осуществляют отделение активного ила от  очищаемых стоков, а также более глубокое  окисление за счет закрепленной загрузки.

Для повышения концентрации  растворенного кислорода в биореакторах предусмотрена аэрация смеси сточной воды и активного ила с помощью  комбинированных  эжекторов.

Обеззараживание осуществляется  при помощи жидкого хлора.  Планируется перейти  к обеззараживанию ультрафиолетовой  установкой УДВ-250.

Далее очищенные и обеззараженные сточные воды самотеком сбрасываются  в р.Кумшак. При достижении  проектных концентраций  загрязняющих веществ на выходе с ОСК сброс будет осуществляться  в  инфильтрационно-поглощающее устройство.

Избыточный активный ил из сооружений выпускается в емкость аэробно -кавитационного стабилизатора осадков, где подвергаются  глубокой минерализации и дегельминтизации.

Далее осадок выпускается на иловые площадки.

В настоящее время проходят пуско-наладочные работы  реконструируемых очистных сооружений, производимых очистных сооружений, производимые фирмой «Экотор» г.Волгоград.

Контроль за качеством сточных вод осуществляет лаборатория  химико-бактериологического анализа, которая  относится  службе  главного инженера

Вывоз жидких  бытовых отходов от неканализованного  жилищного фонда, частного сектора и предприятий, не имеющих центральной канализации, осуществляется ассенизированными машинами ОАО «Водоканал». ЖБО сливаются в специально оборудованный колодец перед ОСК для дальнейшей очистки.

Существует служба по профилактической очистке сетей, ремонту насосного оборудования  КНС, ремонту запорной арматуры, канализационных  колодцев.

Технологическая  схема

канализационной насосной станции (КНС) школы №3.

Хозбытовые стоки поступают  на КНС со школы №3 и от домов по ул.Октябрьская 37, Пушкина 94-98, д/с «Золотая рыбка», нескольких домов с ул.Иринина по чугунным коллекторам диаметром 100-150 мм. С приемного отделения КНС стоки перекачиваются двумя насосами марки СМ-100-65-250 мощностью 5,5 кВт/час и ФГ 57,7/9,5 (резервный) мощностью 4 кВт/час по стальному напорному трубопроводу диаметром 100, протяженностью 216 м до колодца-гасителя по ул.Свердлова, а затем 80 м самотеком до углового колодца  по ул.Буденного, куда подключается коллектор туббольницы.

Далее стоки поступают на очистные  сооружения.

Технологическая схема

канализационной насосной станции (КНС) городок.

Хозбытовые стоки  поступают из городка ГЭС по чугунным трубам  диаметром 200 мм. в приемное отделение  КНС, построенной в 1953 году. Из приемного  отделения стоки  откачиваются двумя фекальными насосами  (один резервный) марки ФГ 216/24 мощностью 22 кВт каждый и подаются по стальному напорному коллектору  протяженностью 215 м диаметром 200 мм до колодца-гасителя.  Далее стоки поступают самотеком на очистные сооружения по коллектору диаметром  250 мм.

Имеется запасной резервуар, на случай аварии на КНС, емкостью 320 м.куб.

Технологическая схема

канализационной насосной станции (КНС) винзавод.

Хозбытовые и промышленные  стоки с предприятия ОАО «Цимлянские вина»  и квартала № 75 по чугунной трубе диаметром 200 мм поступают в приемное отделение КНС, построенной в 1962 году. Из приемного отделения стоки откачиваются 2-мя фекальными насосами (один резервный) марки ФГ 216/24 и СМ 150-125-315 А14 мощностью 37 кВт каждый, по стальному напорному коллектору 150 мм протяженностью 420 м до  колодца-гасителя, а дальше самотеком на очистные сооружения по коллектору диаметром 200-250 мм.

В случае аварии на насосной станции стоки поступают в  запасной аварийный резервуар объемом 180 м.куб. С запасного резервуара  стоки откачиваются фекальным насосом.

Технологическая схема

канализационной насосной станции (КНС) Буденного.

Хозбытовые стоки поступают на КНС от многоквартирного жилого дома, административного здания и гаража Цимлянского участка ВМЭС в приемное отделение  по чугунной трубе диаметром 100 мм протяженностью 150м.

Из приемного отделения стоки откачиваются   одним насосным агрегатом марки ФГ 57,7/9,5 мощностью 4 кВт по стальному напорному коллектору  диаметром 100 мм протяженностью 220 м. по ул.Буденного до колодца-гасителя, расположенного по ул.Заводской. Далее самотеком на очистные сооружения.

Канализационная  сеть г.Цимлянска.

Генеральным планом застройки г.Цимлянска  предусматривается  развитие города в северном, северо-западных направлениях. Сложившаяся уже застройка вдоль улицы Чапаева (от ул.Советской до ул.Буденного) предполагает развитие  инженерной  инфраструктуры вдоль этой улицы, в частности строительство и развитие самотечного канализационного коллектора. Орографические  характеристики рельефа местности позволяют  расположить  и осуществить строительство самотечного канализационного коллектора  в пределах существующей застройки от у.Советской до ул.Буденого, и далее до ул.Некрасова ( автодорога в районе аэропорта). Такое расположение коллектора позволит канализировать  сложившуюся жилую застройку от ул.Нагорной  до ул.Чапаева по улицам Азина, Восточная, Ворошилова, Белинского, Маяковского, Краснознаменная, пер.Дружиновский, ул.Горького, ул.Буденного, ул.Калинина. Кроме того,  возможно канализования  всей перспективной застройки, которая будет располагаться вдоль указанного коллектора от ул.Красноармейской-с южной стороны вдоль линии водораздела, а также с противоположной- северной стороны в зависимости от принимаемых планировочных решений по квартальной застройке предусматриваемой генпланом города.

Диаметр трубопровода  (предлагается полипропиленовые двухслойные трубы) от ул.Советской  до ул.Калинина =315 мм, протяженностью 110 п.м. От ул.Калинина до автодороги Цимлянск - аэропорт (поворотный колодец) диаметр трубопровода =400 мм., протяженностью 1150 п.м. Общая протяженность коллектора «Чапаевский» составит 2250 п.м.  Продолжение коллектора предусматривается от поворотного колодца коллектора «Чапаевский», расположенного в средней трети  автодороги  Цимлянск- аэропорт, вдоль  этой  автодороги параллельно водоводу на аэропорт  до пересечения с ул.Красноармейской. Далее трубопровод  переходит на западную сторону ул.Некрасова и вдоль  зеленой зоны в полосе отвода  продолжается до  понижения отметок в районе  перекрестка улиц  Некрасова и Московской. Общая протяженность коллектора  по ул.Некрасова от поворотного коллектора «Чапаевский» и до КНС составляет 1780 п.м. Диаметр трубопровода -500 мм. Учитывая то обстоятельство, что на перекрестке  указанных улиц рельеф местности имеет  крутосклонный характер  с экспозицией склона на юг, в районе указанного перекрестка необходимо предусмотреть  строительство канализационной насосной станции производительностью  не менее  100 м.куб.час.(более  полный расчет может быть произведен после уточнения  перспектив развития бассейна канализования застройки северной, северо-западной части города). От КНС «Некрасовская» сточные воды посредством напорного  трубопровода  (напорный полиэтилен) диаметром 325 мм.,  протяженностью 960 п.м. в две нитки (рабочая и резервная)  расположенного вдоль  ул.Московской,  подаются  в колодец-гаситель  на перекрестке ул.Московская - пер.Западный. Далее по существующему  самотечному коллектору   диметр 500 мм. сточные воды направляются в голову очистных сооружений канализации г.Цимлянска.

Строительство «Некрасовского» коллектора  дает возможность канализовать сложившуюся жилую застройку по ул.Некрасова, Артемова, Казачья с западной стороны. Открывается  возможность строительства межквартальных коллекторов по  улицам Пушкина, Свердлова, Ленина на протяжении от пер.Майский -ул.Мичурина до ул.Некрасова-с восточной стороны.

Соответственно, весь комплекс сложившейся жилой застройки северно-западной части города получает возможность централизованного канализования.

Прокладка магистрального  канализационного коллектора «Некрасовский» позволит развить уличную канализационную сеть по ул.Артемова, Казачья с разгрузкой уличной сети  в указанный коллектор. Кроме того, появляется возможность развития уличной и квартальной канализационной сети по улицам Красноармейской, Пушкина, Свердлова, Ленина на  протяжении от пер.Майский, ул.Мичурина и до ул.Некрасова.

Перспективным, в части  развития жилищного, гражданского строительства и расширения  канализационной сети, представляется квартал, ограниченный с востока ул.Иринина, с севера -ул.Красноармейской, с запада -пер.Новый, с юга- ул.Пушкина.

В данном квартале возможно строительство внутриквартального коллектора  от ул.Иринина до пер.Новый с последующим переходом через ул.Пушкина и продолжением уличного коллектора Д=200 мм. по ул.Степной до ул.Свердлова и подключением к строящемуся коллектору Д=200 мм. по пер.Октябрьский. Общая протяженность коллектора составляет 760 п.м.

Действующий квартальный канализационный коллектор Д=200 мм. обеспечивающий отведение сточных вод от сложившейся жилой застройки квартала №87-перегружен. Отводной коллектор Д=200 мм проходящий по пер.Западный и до здания решетки на очистных сооружениях канализации работает с перегрузкой до 50% мощности, вся магистральная сеть и смотровые колодцы эксплуатируются в состоянии подпора.

В то же время  при застройке квартала  №87 в середине 70-х и начале  80-х годов прошедшего времени, был уложен дополнительный  магистральный коллектор  пер.Западный из ж/б  труб диаметром 400 и 500 мм от  ул.Московской до колбасного цеха.

В период завершения строительства кооперативного жилого дома (ЖСК-4) по ул.Пушкина 98 было начато строительство магистрального коллектора  от ул.Пушкина по пер.Октябрьский Д=20-300 мм. до ул.Московской (с использованием ранее построенного участка по пер.Западный) и подключением  его  к действующим очистным сооружениям канализации. Однако, после ввода в эксплуатацию ЖСК-4 в 1999г финансирование  данной стройки было прекращено. Коллектор остался недостроенным на протяжении 569 п.м.

С целью  достройки указанного коллектора, была заказана и создана  проектно-сметная документация в 2004 г. Однако источники финансирования не были определены и недостроенные участки  коллектора не были запущены в эксплуатацию. Учитывая  отмеченные обстоятельства, при рассмотрении вопроса проектирования и строительства комплексной жилой застройки в квартале №87, ОАО «Водоканал» выданы заказчику технические условия (№266 от 07.07.2008г.) на канализования комплекса с учетом достройки двух участков коллектора от жилого дома № 80 по ул.Московской, в том числе перехода  через ул.Московскую , до пер Западный. А также  в конце пер.Западный (в районе колбасного цеха с врезкой в здание решетки очистных сооружений канализации).

Имеется проектно-сметная документация, но подлежит корректировке  с учетом  сложившейся застройки по состоянию на 2011 год. Сметная стоимость  достройки коллектора  в  ценах III квартала 2004 года  составляла 1892,11 тыс.руб. В пересчете на уровень текущих цен 1 кв.2009 года стоимость СМР составляла 2883,71 тыс.руб. Полная сметная стоимость достройки коллектора с учетом технадзора составит 2991,48 тыс.руб. в ценах 1 квартала 2009 года.

Верно: управляющий делами                                                    Н.И. Безбабнов

Таблица 1

Объемы финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого финансирование по Программе | 75824,775 | 10877,216 | 2340,02 | 11172,947 | 11586,440 | 36911,897 | 11624,52 |
| областной бюджет | 68850,623 | 9284,938 | 1970,30 | 9606,925 | 10809,900 | 23997,760 | 10845,70 |
| бюджет Цимлянского района и бюджеты поселений | 6974,152 | 1592,278 | 369,72 | 1566,022 | 776,540 | 12914,137 | 778,82 |

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный	 характер и подлежат ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки утверждения  областного  бюджетов и бюджета Цимлянского района.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы

(тыс. рублей)

| Наименования проводимых мероприятий | в том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 |
| Окончание реконструкции ОСК г. Цимлянска, включая разработку ПСД -11200,000, СМР – 34000,000 | 45200,000 |
| Окончание строительства ЖСК-4 | 3650,000 |

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный	 характер и подлежат ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки утверждения  областного  бюджетов и бюджета Цимлянского района.

Приложение №1  к  Районной целевой

долгосрочной программе «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2015 годы»

Система    программных мероприятий.                                                (тыс.руб.)

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок испол-нения | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт, строительство уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа систем водоснабжения | Администрации городского и сельских поселений. | 2010-2015 | Областной бюджет, бюджеты поселений | 10877, 216 | - | 11172,947 | 4252,630 | 36911,897 | 11624, 52 |
|  | Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010-2015 гг. представлен соответственно в таблицах № 1, № 3, № 4, №5,№6. |
| 2. | Строительство разведочно-эксплуатационных на воду скважин в сельских поселениях Цимлянского района | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | Администрация Цимлянского района, Администрации сельских поселений. | 2010-2015 | Областной бюджет, бюджеты поселений | - | 2340,02 | - | 7333,810 |  | - |
|  | Перечень объектов строительства разведочно-эксплуатационных на воду скважин в населенных пунктах сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010-2014 гг. представлен соответственно в таблице № 2, №4. |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год.

Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010г.

Таблица №1

| № пп | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность (п.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лозновское сельское поселение всего: |  | 3563,861 | 3050,664 | 513,197 | 3752 |  |
| 1.1. | Уличный водопровод по переулку Школьный от К (сущ. ж/б d =1200) до жилого дома в ст.Лозновской | капитальный ремонт | 45,692 | 39,112 | 6,580 | 69 |  |
| 1.2. | Уличный водопровод по переулку Молодежный от ул. Аббясева до ул.Лесная, от жилого дома №62 до ВК-1 в х.Лозной | капитальный ремонт | 867,494 | 742,575 | 124,919 | 1080 |  |
| 1.3. | Уличный водопровод по ул.Мира от ВК-1 до ВК-3 в х.Лозной | капитальный ремонт | 1064,403 | 911,129 | 153,274 | 1089 |  |
| 1.4. | Уличный водопровод по ул.Молодежная от ВК-1 до ВК-7 в ст. Камышевская | капитальный ремонт | 1016,164 | 869,836 | 146,328 | 932 |  |
| 1.5. | Уличный водопровод по ул.Советская в х. Лозной | капитальный ремонт | 570,108 | 488,012 | 82,096 | 582 |  |
| 2. | Маркинское сельское поселение всего: |  | 1773,355 | 1492,346 | 281,009 | 1730 |  |
| 2.1. | Уличный водопровод по ул.Цветочная в х.Паршиков | капитальный ремонт | 357,002 | 292,800 | 64,202 | 350 |  |
| 2.2. | Уличный водопровод по ул.Центральная в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 181,299 | 145,900 | 35,399 | 138 |  |
| 2.3. | Уличный водопровод по ул.Ленина в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 474,251 | 402,400 | 71,851 | 490 |  |
| 2.4. | Уличный водопровод по ул.Ленина от пожарного гидранта до водонапорной башни в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 182,351 | 156,092 | 26,259 | 170 |  |
| 2.5. | Уличный водопровод по ул.Цветочная в х.Паршиков | капитальный ремонт | 578,452 | 495,154 | 83,298 | 582 |  |
| 3. | Саркеловское сельское поселение всего: |  | 5540,000 | 4741,928 | 798,072 | 5682 |  |
| 3.1. | Уличный водопровод по ул.Станичная (от ул.Центральная до пер.Садовый) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 286,511 | 245,200 | 41,311 | 257 |  |
| 3.2. | Уличный водопровод по ул.Приморская (от ул.Центральная до ВК 13) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 240,615 | 205,900 | 34,715 | 241 |  |
| 3.3. | Уличный водопровод по ул.Садовая (от ул.Станичная до пер.Школьный) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 147,712 | 126,400 | 21,312 | 132 |  |
| 3.4. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК 15 «а» до насосной станции поселкового водопровода) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 304,265 | 260,400 | 43,865 | 319 |  |
| 3.5. | Уличный водопровод по ул.Казачья (от ВК 4 ул.Центральная до ВК 22 ул.Казачья) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 379,052 | 324,469 | 54,583 | 371 |  |
| 3.6. | Уличный водопровод по ул.Казачья (от ВК 22 ул.Казачья до пер.Безымянный) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 372,048 | 318,473 | 53,575 | 400 |  |
| 3.7. | Уличный водопровод по пер.Школьный в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 77,168 | 66,056 | 11,112 | 88 |  |
| 3.8. | Уличный водопровод по ул.Станичная, ул.Винзаводская, пер.Школьный (от ВК 6 «а» до ВК 11 «а») в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 249,888 | 213,900 | 35,988 | 272 |  |
| 3.9. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК 2 до ВК 14) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 252,201 | 215,884 | 36,317 | 250 |  |
| 3.10. | Уличный водопровод по ул.Набережная, ул.Казачья (от ВК 19 до ВК 20) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 369,799 | 316,500 | 53,299 | 406 |  |
| 3.11. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК13 до ВК 15 «а») в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 286,555 | 245,291 | 41,264 | 311 |  |
| 3.12. | Уличный водопровод по ул.Центральная ( от клуба до водонапорной башни) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 516,810 | 442,389 | 74,421 | 513 |  |
| 3.13. | Уличный водопровод по ул.Центральная ( от ВК 7 до клуба) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 504,195 | 431,591 | 72,604 | 470 |  |
| 3.14. | Уличный водопровод по ул.Морская, ул.Станичная ( от ВК 9 до ВК 10) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 287,800 | 246,357 | 41,443 | 314 |  |
| 3.15. | Уличный водопровод по ул. Приморская ( ВК 9 до ул.Центральная) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 315,945 | 270,400 | 45,545 | 324 |  |
| 3.16. | Уличный водопровод по ул. Станичная ( ВК 8 до ВК 13 ) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 161,079 | 137,884 | 23,195 | 164 |  |
| 3.17. | Уличные водопроводы в п.Саркел Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | капитальный ремонт | 788,357 | 674,834 | 113,523 | 850 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 10877,216 | 9284,938 | 1592,278 | 11164 |  |

Перечень объектов строительства  разведочно-эксплуатационных на воду скважин в населенных пунктах сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2011 г.

Таблица №2

| № п/п | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Глубина скважины (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маркинское сельское поселение всего: |  | 1513,06 | 1274,0 | 239,06 | 70,0 |  |
| 1.1 | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х.Паршиков, Цимлянского района, Ростовской области | строительство | 1513,06 | 1274,0 | 239,06 | 70,0 |  |
| 2. | Новоцимлянское сельское поселение всего: |  | 826,96 | 696,3 | 130,66 | 51,0 |  |
| 2.1 | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х.Карповский, Цимлянского района, Ростовской области | строительство | 826,96 | 696,3 | 130,66 | 51,0 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 2340,02 | 1970,3 | 369,72 | 121,0 |  |

Перечень объектов капитального строительства и ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2012г.

Таблица №3

| № п/п | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность (л.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цимлянское городское поселение всего: |  | 8177,902 | 7032,948 | 1144,954 | 4028 |  |
| 1.1. | Уличный водопровод по ул.Нагорная (от насосной станции III подъема по ул.Краснознаменной, ул.Нагорной до ул.Советской) в г.Цимлянске Ростовской области | капитальный ремонт | 2256,176 | 1940,311 | 315,865 | 925 |  |
| 1.2. | Уличный водопровод по ул.Свердлова (от ул.Краснознаменной до ул.Некрасова) в г.Цимлянске Ростовской области | капитальный ремонт | 2892,729 | 2487,700 | 405,029 | 1517 |  |
| 1.3. | Уличный водопровод по ул.Свердлова от ВК ул.Краснознаменной (врезка в центральную магистраль) до ул.Советской (ВК на соединении с водопроводной линией по ул.Советской) в г.Цимлянске Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области | капитальный ремонт | 1198,950 | 1031,097 | 167,853 | 729 |  |
| 1.4. | Уличный водопровод по ул.Набережной от ул.Морской (ВК врезки здания гидрометеорологической обсерватории) по ул.Социалистической (ВК на пересечении с ул.К.Маркса) в г.Цимлянске Цимлянского городского поселения | капитальный ремонт | 1830,047 | 1573,840 | 256,207 | 400 |  |
| 2. | Красноярское сельское поселение всего: |  | 2532,469 | 2176,162 | 356,307 | 3649 |  |
| 2.1. | Уличный водопровод по ул.Гвардейская (от водонапорной башни до ул.Советская) в ст.Красноярская Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | капитальный ремонт | 227,972 | 196,056 | 31,916 | 358 |  |
| 2.2. | Уличный водопровод по ул.Строителей от водозаборной скважины (ВК-1) в ст.Красноярская Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | капитальный ремонт | 104,497 | 88,106 | 16,391 | 193 |  |
| 2.3. | Уличные водопроводы в ст. Красноярской (ул. Победы, пер.Цимлянский, пер.Железнодорожный, пер.Байдукова) Цимлянский район, Ростовская область | строительство | 2200 | 1892,0 | 308 | 3098 |  |
| 3. | Лозновское сельское поселение |  | 462,576 | 397,815 | 64,761 | 512 |  |
| 3.1. | Уличный водопровод по ул. Аббясева в х. Лозной Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области | капитальный ремонт | 462,576 | 397,815 | 64,761 | 512 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 11172,947 | 9606,925 | 1566,022 | 8189 |  |

Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2013г.

Таблица №4

| № п/п | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цимлянское городское поселение всего: |  | 3564,210 | 3325,400 | 238,810 |
| 1.1. | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения г.Цимлянска Ростовской области | Разработка ПСД | 1024,010 | 955,400 | 68,610 |
| 1.2. | Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области | Разработка ПСД | 2540,200 | 2 370,000 | 170,200 |
| 2. | Маркинское сельское поселение всего: |  | 2012,900 | 1878,000 | 134,900 |
| 2.1. | Разведочно-эксплуатационная буровая скважина на воду в ст. Маркинская Цимлянского района Ростовской области | Разработка ПСД | 185,100 | 172,700 | 12,400 |
| 2.2 | Разведочно-эксплуатационная буровая скважина на воду в ст. Маркинская Цимлянского района Ростовской области (СРМ) | Строительство | 1 827,800 | 1705,300 | 122,500 |
| 3. | Лозновское сельское поселение всего: |  | 4410,010 | 4114,400 | 295,610 |
| 3.1 | Разведочно-эксплуатационная буровая скважина на воду на территории южной окраины х.Лозной, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 551,200 | 514,200 | 37,000 |
| 3.2 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории западной окраины х. Лозной, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 772,800 | 721,000 | 51,800 |
| 3.3 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Камышевская, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 780,710 | 728,400 | 52,310 |
| 3.4 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Лозновская, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 814,500 | 759,900 | 54,600 |
| 3.5 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Синий Курган, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 1490,800 | 1390,900 | 99,900 |
| 4. | Красноярское сельское поселение всего: |  | 1599,320 | 1492,100 | 107,220 |
| 4.1. | Уличные водопроводы в ст. Красноярской (ул. Победы, пер.Цимлянский, пер.Железнодорожный, пер.Байдукова) Цимлянский район, Ростовская область | Строительство | 983,500 | 935,000 | 48,500 |
| 4.2 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Красноярская, ул. Заречная, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 558,900 | 521,400 | 37,500 |
| 4.3 | разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Красноярская, пер. Восточный, Цимлянского района, Ростовской области | Строительство | 352,000 | 328,400 | 23,600 |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 11881,520 | 11102,600 | 778,920 |

Заместитель Главы Администрации Цимлянского района                                                 Г.Н. Ковалев

Капитальный ремонт, строительство и реконструкция уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2014г.

Таблица №5

| № п/п | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лозновское сельское поселение всего: | реконструкция | 3079,348 | 2873,034 | 206,314 |
| 2. | Красноярское сельское поселение | строительство | 1577,800 | 1472,090 | 105,710 |
| 3. | Маркинское сельское поселение | строительство | 3523,616 | 3287,537 | 236,079 |
| 4. | Новоцимлянское сельское поселение | реконструкция | 2423,888 | 2261,489 | 162,399 |
| 5. | Калининское сельское поселение | капитальный ремонт | 3920,400 | 3657,740 | 262,660 |
| 6. | Цимлянское городское поселение | капитальный ремонт | 11196,000 | 10445,870 | 750,130 |
| 7. | Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области | Разработка ПСД | 11190,845 | 0 | 11190,845 |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 36 911,897 | 23997,760 | 12914,137 |

Капитальный ремонт, строительство и реконструкция уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2015г.

Таблица №6

| № п/п | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лозновское сельское поселение всего: | реконструкция | 1129,80 | 1054,11 | 75,69 |
| 2. | Маркинское сельское поселение | строительство | 1694,70 | 1581,16 | 113,54 |
| 3. | Новоцимлянское сельское поселение | реконструкция | 3907,23 | 3645,45 | 261,78 |
| 4. | Цимлянское городское поселение | капитальный ремонт | 4892,79 | 4564,98 | 327,81 |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 11624,52 | 10845,70 | 778,82 |